Vývoj algoritmov pre inovatívne meranie pohybov oka
Martin Kasznár
vedúci práce: doc. Ing. Erik Vavrinský, PhD.

---
Obsah
- téma všeobecne
- reflexia naplnenia čiastkových úloh ku dnešku
- ďalší postup
- formálna definícia úlohy
- čítanie posudkov a odpovede na pripomienky v posudkoch
- všeobecná diskusia a rozprava

---
✅
✅
✅
✅
✅
✅

---
nač. dát
nez. od rádov
derivácie
vyhladzovanie kriviek
gestá
BCI speller

---
❌
❌

---
Ďalší postup
- naplnenie čiastkových úloh 2, teda pretvorenie AOP klienta z prekladača .mat a čitateľa celého cachenutého .txt na simplexový listener v rozhraní listener←cez multiprocessing←server sprostredkujúci EOG z 2. strany←zvyšná nutná reťaz po EOG
- pomocou EOG je možné snímať polohu z fyzikálnej podstaty očí, toto je nutná podmienka Swypeu
mp
server
...

---
Formálna definícia úlohy
Špecifikácia zadania:
- Práca je súčasťou vývoja BCI (brain computer interface) pre ľudí trpiacich amyotrofickou laterálnou sklerózou a ochrnutím všetkých štyroch končatín. Naším cieľom je modifikovať klasické rozloženie EOG (elektrookulografických) elektród do formy dlhodobo nositeľnej a užívateľsky prívetivej formy čelenky a posúdiť kvalitu získaných signálov. Súčasťou výskumu je aj možné paralelné získavanie pulzoximetrických (PPG), srdcových (EKG) a mozgových (EEG)signálov. Úlohou študenta bude spracovanie signálov a tvorba vyhodnocovacích algoritmov.
Úlohy:
- 1. Naštudujte si literárnu problematiku EOG, BCI a chorobu ALS.
- 2. Oboznámte sa s problematikou merania EOG pomocou zariadenia Mindmedia Nexus 10 a prostredím Matlab.
- 3. Spracujte dodané výsledky.
- 4. Vytvorte vyhodnocovacie algoritmy, ktoré budú automaticky určovať smer pohybu oka, tak aby boli využiteľné na písanie pomocou virtuálnej klávesnice, alebo ovládanie invalidného vozíka.
- 5. Ak budú merané dáta dostatočnej kvality, pokúste sa vytvoriť aj algoritmus na výpočet uhlov natočenia očí vo vertikálnom aj horizontálnom smere.
- 6. Vypracujte príslušnú dokumentáciu popisujúcu použité algoritmy a návod na obsluhu.

---
Čítanie posudkov

---
Odpovede na pripomienky v posudkoch
- 1. Mohli by ste vytvoriť vývojový diagram a v stručnosti vysvetliť štruktúru vášho algoritmu.
- → ďalšie 3 slidey
- 2. Bude pri nasadení zariadenia v reálnom prostredí potrebná individuálna kalibrácia, respektíve je uvažované s určitými formami priebežnej autokalibrácie?
- →individuálna kalibrácia je nutná pre mnohopočetnosť nezdokumentovaných chýb signálu z podstaty fungovania EOG
- 3. Koľko meraní bolo vykonaných a aká bola spoľahlivosť navrhnutého algoritmu v rozpoznávaní pohybov oka.
- →bolo obdržaných 6 .mat meraní, spoľahlivosť algoritmu pri jednoduchých gestách l/r/d/u (v mix.mat) je dobrá a pri zložitých gestách dbl/tbl (v mix.mat) je pri kompenzácii na netriafanie označených mriežok pôv. signálom inej metodiky adekvátna metóde
- 4. Uvažujete doplniť písanie na virtuálnej klávesnice aj prediktívnym písaním?
- →Swype implementovaný nebol, ale je teoreticky možný, je prioritou za rozšírením o komunikáciu priamo s EOG v reálnom čase

---
Štruktúra algoritmu IT
Importy a konštanty
matematický, vykreslovací, súborovooperačný aspekt
BCI aspekt
pointcut 1
pointcut 2
priebeh programu

---
Štruktúra kódu matematika 1/2
- funkcia je z oboch strán v tomto poradí: derivovaná, vyhladená, sú zamlčané šumové časti tohto vyhladenia, vzájomne sa súčasne rozlíši dominantný signál, kt. sa predstavuje ako jediná +-1 v tom čase na oboch osiach
- x-ová os je amplifikovaná po vyhladení na kompenzáciu nerovnomerného nasadenia elektród
- toto pripravuje situáciu pre “pattern identifier”

---
Štruktúra kódu matematika 2/2
- dôležité sú 3 funkcie: arr_bl(x derivované, vyhladené, odšumené), arr_x(x derivované, vyhladené, odšumené s posudkom dominancie), arr_y(derivované, vyhladené, odšumené s posudkom dominancie)
- jednotlivé mriežky majú svoj signál
- hegemonicky dôležité poradie posudzovania signálov, lebo TBL prekrýva DBL>SBL>jednoduché pohyby l/r/d/u
- počet žmurknutí sa zisťuje na mriežku v arr_bl, tá sa prejde sgn funkciou, takže je vedomosť o prechodoch signálu medzi znamienkami, atomizujú sa brehy týchto hodnôt za účelom pomenovania pádu a skoku, počet párov pádu a skoku je počet žmurknutí
- ak sa nejednalo o TBL>DBL>SBL, vďaka tomu, že arr_x a arr_y sa už sami starajú o vzájomné neprekrývanie, ale informovanie o dominancii signálu, do new_arr vyplynie jediná l/r/d/u hodnota v prípade l/r/d/u gesta
- pidm teda znamená počet násobkov packetov prehľadávaných na gestá

---
Ďakujem za pozornosť